# PM25采样器

PM25采样器主要用于对环境空气中TSP/PM10/PM2.5(细颗粒物)进行采样，广泛适用于环境监测与劳动防护，工业卫生等领域。

仪器特点：

- 全金属外壳防水设计，能在任何恶劣天气下工作。

- 高负压采样泵，流量监测，闭环控制，提供稳定流量。

- 7寸触摸屏显示实时数据及实现操作。

- 流量及各种参数可根据测试对象的实际需要设定。

- 大容量数据记录，便于结果分析。

- 实时测量环境温度、湿度和大气压。

- 具备上电自检功能。对传感器的在线状态进行自动检查。

- 显示数据实时运行曲线。

- 具备手动及自动定时运行模式。

主要技术参数：

- 数据显示：7寸大显示屏，实现数据的实时显示。

- 配置操作：多界面、分菜单实现参数的配置和不同操作。

- 仪器校准：根据NIST的重量分析法进行校准---SAE精细粉尘测试。

- 测量精度：根据SAE的精细粉尘测试进行重量分析，其精度可达± 10%。

- 测量范围：0.001-20.0 mg/m3或0.01-200.0 mg/m3量程可选。

- 颗粒大小范围：0.1-100um。

- 精 确 度：± 0.003 mg/m3 (3μg/m3)。

- 采样流量：1.0-30.0L/min。

- 实时时钟数字显示：时、分、秒，日、月、年

- 数据显示：时间加权平均浓度、最大浓度、最小浓度、短期曝露极限浓度等 mg/m3浓度，日期，时间

- 数字输出：大气容量SD卡数据存储

- 工作温度：-10℃至80℃

- 工作湿度：95%湿度

- 工作电源：220V 50Hz交流电源